招标文件

（竞争性磋商）

项目编号：徐生采（2025）xzsw0302

项目名称：徐州生物工程职业技术学院东大门设备采购及安装

招 标 人：徐州生物工程职业技术学院

二〇二五年三月

一、项目说明：

1、采购人：徐州生物工程职业技术学院

2、项目名称：徐州生物工程职业技术学院东大门设备采购及安装

二、项目预算：本项目不接受高于人民币16万元的投标报价。

投标报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目需求：

因学院东校门改扩建即将完成，同时高校智能出入、人车识别分流管控系统又是校园安全管理的重要组成部分，通过本次智能化建设的技术提升校园安全和管理效率；采用人、车分流通行+智能识别的主导方案；要求具有人脸识别、车辆识别、访客预约、出入记录查询、数据分析与报告等技术；建成后优势为全面提升校园安全性、提高管理高效性及数据驱动决策等方面要求。

其中包含智能摆闸系统、智能栅栏门系统、全铝伸缩门系统、隔离防护栅栏系统及相关配套安装调试运维系统。

四、现场勘察

学校组织投标人统一进行场地勘察，未参加本次勘察视为自动放弃本次项目投标资格。不接受迟到的供应商勘探现场。

勘察时间：2025年3月25日 9:00-12:00；在学校泉山校区东大门集中签到、勘察；(未签到勘察现场的投标人视为无效投标）

勘察现场联系人：李老师13685178809

五、工期及要求

1、整体项目要求在签订合同后7个日历天内完成安装、调试并交付学校确保正常使用。

2、中标人需结合学校现有人脸及车牌识别等设备（设备由学院提供）进行拆、装、调试、对接等内容作业，产生的相关费用由中标人承担。

六、投标人资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

3、有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料复印件（加盖公章）；

6、投标人参加招标采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明（加盖公章）。

7、投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人可以在投标文件中提供“信用中国”网站查询截图，评标时，采购人在“信用中国”网站及政府采购官网核查后方为有效，查询结果截图留存。

七、设备清单

| 序号 | 设备 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能摆闸系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 10 | - 台 |
| 2 | 智能栅栏门系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 2 | - 套 |
| 3 | 智能车辆道闸系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 2 | - 台 |
| 4 | 全铝分段平移门系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 2 | - 套 |
| 5 | 隔离防护栅栏系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 500 | - 米 |
| 6 | 网上预约审批系统 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 1 | - 项 |
| 7 | 综合布线及系统集成 | 详见下文“技术指标”参数要求； | - 1 | - 项 |

- 八、技术指标

| 产品名称 | 技术参数规格 |
| --- | --- |
| 智能摆闸系统 （需提供样式图片） | 参数： 机箱尺寸：1200长*200宽*1000高（mm）； 通道净宽度：80cm（最大120cm）； ★箱体材料：304不锈钢，厚度≥1.5mm； 摆臂材料：304不锈钢； 摆臂转动角度：180度； ★红外：≥6对； 接入电压：AC220±10V,50HZ； ★驱动电机：无刷电机≥50W/24V； ★无故障次数（摆动次数）：≥500万次； 电机转速：1600转/分； ★LED指示灯：≥2个； 通行速度：40人/分钟（常开），30-45人/分钟（常闭）； 闸门开、关时间：0.7-2秒； 上电后进入通行状态所需时间：3秒； 出现故障后的自动复位时间：10秒； 工作环境：室内、室外； 适应温度：温度：-40℃至80℃； 适应湿度：湿度：5％至90％； 摆杆转向：单向，双向（可进可出）； 断电摆杆自动打开装置：有（起到消防的作用）； 上电摆杆自动复位装置：有； 适合：过人，电动车，单车等非机动车； 特点： 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行； 自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位； 灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行； 防尾随功能： 当前面的人和物体通过后，在摆臂复位的过程中，如有人尾随或冲闸，摆臂自动反推力阻挡并报警； （当装有红外探测的情况下）当前面的人和物体没有完全通过时，如有人尾随闯入，则红外启动报警； 消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电落杆常开； 报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示； 速度可调：摆臂打开及关闭的速度多级可调，用户可根据实际需求进行设定； 无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行）； |
| 智能栅栏门系统 （需提供样式图片） | 参数： ★磁力锁压力：≥350Kg； 开门方向：左内/外开 右内/外开均可互换； 外形尺寸：长1200-1800mm自由调节，宽250mm，高1600mm； 电源需求：DC24V； 开门角度：90°标准设计； 噪音控制：低于50db ； 运行环境温度： -30℃-70℃； 运行环境湿度：10%-90%（无结露）； ★电机功率：≥40W直流无刷； 开关速度：2-100档可调； 开门时间：1-60秒可调； 材质：铝合金； 特点： 1、门体、门柱采用铝合金材料，表面抛光打磨，高温金属粉烤漆， 经久耐用，不生锈，不褪色，可在户外恶劣环境中长期使用； 2、灵活的门框设计，宽度可调，应对复杂的安装环境，根据需要调 节后固定； 3、开门方向可调，开门、关门自带遇阻反弹，灵敏度可调； 4、一键切换开门方向，一键授权遥控器，一键初始化控制器，安装 调试无需专业的技术人员； 5、工业级控制器设计，表面三防漆处理，防潮防尘，输入输出电路 均做隔离电路保护； 6、定制高强度无刷电机，加粗硬化齿轮，使用寿命长，耐撞击，抗 风效果好； 7、数字化控制，减速精细调节，快走慢停，运行平稳； 8、驱动控制板支持多种接口，支持人脸脸识别、指纹、刷卡、联网 考勤等多种门禁系统，兼容性强； 9、门禁控制+广告传播，灯箱采用高强度钢化玻璃和高亮度LED灯 条，亮灯时间可自由设定； 10、工业用料，工业品质，性能稳； |
| 智能车辆道闸系统 （需提供样式图片） | 参数： 1、工作电压：DC24V±10%,15A； 2、输入电压：AC200～240V； ★3、运行寿命：≥500万次； ★4、电机功率：≥240W； 5、机箱工艺：高温烤漆； 6、通讯方式：TCP/IP； ★7、闸杆：6米以内（自带多彩LED灯带）； 8、工作温度：-35℃～80℃（无凝露）； ★9、遥控距离：≥50米； 特点： 电气安全，无漏电风险；采用直流无刷电机，工作噪音低、使用寿命长;缓启动、缓停止，运行平稳，有效降低砸人、砸车风险； 两级行星齿轮传动，高效可靠； 全系列标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹； 配置计数（记忆）功能； 配置遥控进入车队模式； 配置无车通行自动延时关闸及车通过后延时关闸功能； 配置学习码遥控器； 配置上电自动关闸功能； 配置断电自动开闸功能； 配置故障代码显示； 配置外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置DC 12V电源输出，可用于外接雷达供电； 配置RS485通讯或RS485对开联机； |
| 全铝分段平移门系统 （需提供样式图片） | 参数： ★上下梁：≥140*83*2.0； ★立柱：≥100*100*2.0； ★中柱：≥46*34*1.0； ★内嵌：雕刻造型及多彩LED灯带； ★电机：≥750W； 净空长度：≥10米； 特点： 1、门体高度1.6米，门体可分为2-5段； 2、铝材品牌采用凤铝，航天品质高精级铝型材，采用氟碳漆两烘两烤特殊工艺，15年以上不易褪色； 3、电机采用220V定制专用平移门涡轮电机，铝合金精密压铸箱体，外观新颖，散热性能良好；电机750W，具有变频、软刹车、软启动、高低温保护、电机自锁、手动离合、过载保护等功能优势； 4、结构紧凑、性能稳定；启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命；良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开、关门；-35℃低温环境下正常工作；在组装无轨门开门机时，可实现一次解锁同时解脱两个机头自锁的动作； 5、门体开启净空大，多片可折叠门体，关门到位占地空间小； 6、门体底盘宽，抗风性好，可安装高强铝合金抗风轨道（抗八级以上大风），铝轨宽不低于3公分，永不上锈，美观耐用，终身包换； 7、门体前面安装滚动显示屏，运作时会滚动显示提示信息； |
| 隔离防护栅栏系统 （需提供样式图片） | 参数： 立柱：600mm； ★上横杆：≥55*40mm； ★下横杆：≥55*30mm； ★竖杆：≥50*40mm； 特点： 防腐防锈处理：四层防腐处理，解决长期困扰护栏的表面生锈、开裂等问题； PVC反光标志：颜色醒目，达到预防交通事故的发生效果； 链接方便：接口与接口连接顺畅稳固结实，便于安装； 抗压橡胶底座：具有良好的抗压性、耐腐性； |
| 网上预约审批系统 | 车牌/人脸识别技术为核心，基于“数据智慧云”+“智能终端”的服务优势，基于高校智能综合管理平台，提供访客、通道、门禁、考勤、请假、会议室、签到等不同场景的一脸通行智慧校园方案，为学校带来高效便捷的安全管理模式。 （人脸及车牌识别）设备由学院提供，实施调试对接等内容由中标单位提供调试服务，产生的相关费用由中标单位承担。 |
| 综合布线及系统集成 （需现场勘查） | ★各投标人参考图纸结合现场勘察，自行设计、制定施工方案。 参考材料：RVV3*2.5电源线、CAT6网线、12芯光纤及光配件、汇聚交换机、接入交换机、机柜、线槽/管、插座等配套项目所用的所有辅材附件及实施售后运维。（材料均要符合国标或相关行业标准，投标人在投标文件项目实施方案中要详细注明所使用综合布线及系统集成的材料品牌、数量、参数） |

注：以上加“★”项参数为关键技术指标，为实质性响应条款（允许正偏离和无偏离，负偏离为未实质性响应）。

九、项目实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。招标人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给招标人造成的损失。验收合格后由中标人按招标人的需求安装在招标人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标人应将货物安全运达招标人指定地点，并负责办理运输、装卸安装、调试、培训、技术服务，提供必不可少的部件、标准备件、专用工具、安装所需材料，费用均由中标人负责。

5、货物在交付招标人前发生的风险均由中标人负责。

6、交付时间：合同生效日后，7个日历天内将合同标的全部交付并安装、调试完毕。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。使用说明书、质量检验书、随配附件和工具以及清单等应一并附于货物内。

8、由招标人组织验收，验收合格后视为交付，验收不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。验收时中标人应在现场，验收完毕后做出验收结果报告。

9、投标人应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

10、投标人应列出详细项目实施方案，包括项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在成交后，应允许招标人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

11、中标人应保证产品及安装合格、到位，符合招标人要求。

十、售后服务及培训要求

1、提供整体不少于3年免费质保（包含硬件和软件），自验收合格之日起算。

2、提供质保期内所有软件免费升级服务、所有系统免费维护服务。

3、提供7×24小时应急响应，可远程排错支持，在质保期内，对招标人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；如出现故障，在12小时内不能解决问题，应免费在24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，保修服务由原厂家提供。

4、为招标人提供全面的技术支持，帮助招标人及时解决使用中遇到的技术问题。

5、对招标人相关人员提供免费培训。培训内容包括系统及相关货物的配置、基本结构、性能、主要部件及处理，常规操作使用、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理和应急预案等，并提供具体的培训方案。

6、培训应有电子文档或纸质材料交由招标人留存。

十一、其他要求：

1、中标人须对最终选定的货物详细实施方案，并严格按照招标文件和经招标人批准的方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2、中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导招标人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给招标人和最终用户(货物移交给招标人和最终用户后由最终用户保管)。货物验收合格后签发验收合格报告，验收不合格视为未交付。

3、本项目需送货到招标人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人响应报价中应包含此费用。

4、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

5、应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。中标人须提供详细的交货清单，提交货物验收报告并留存。

十二、获取采购文件及报名

1.时间：2025年3月20日至2025年3月28日17:00（北京时间）

2.获取：在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读文件。请供应商按照文件相关要求自行制作响应文件，密封后，按照规定的时间要求递送响应文件、参加采购活动。

3.报名：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

十三、响应文件提交

1.响应文件开始接收时间：2025年3月31日8:30（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2025年3月31日9：00（北京时间）

3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室

4.文件要求：一本正本，二本副本

5.投标文件组成：包括但不限于投标函、法人授权委托书、企业资质证书复印件、技术方案、服务承诺书、报价单、近半年财务报表、相关业绩证明材料等

6.密封与标记：所有投标文件需密封并在封口处加盖投标人公章，注明项目名称及投标人名称

7.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

十四、开启

1.时间：2025年3月31日9：00（北京时间）

2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 （泉山校区）国资处评标室（办公楼104）。

十五、联系方式

联系人：杜老师      电话0516-83628918

拟合同条款

徐州生物工程职业技术学院东大门设备采购及安装合同

第一条 定义

1.1 “甲方”为徐州生物工程职业技术学院。

1.2 “乙方”为                       。

1.3 “工作现场”为甲方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥       大写：人民币        。合同总价包括：完成本项目的相关任务的全部费用。

3.2 合同价格形式：固定总价合同。

第四条 支付

全部交付并安装完毕，经甲方验收合格后15日内，支付至合同总价的95%￥        大写：人民币            ；5%余款￥         大写：人民币          ，在质保期满后无息拨付。

乙方需提交的支付文件包括：

1）乙方出具的全额正式增殖税发票；

2）甲方出具的验收合格证明。

第五条 交货

5.1乙方应于合同生效日后， 7 日历天内将合同标的全部交付并安装、调试完毕。

5.2 交货地点为甲方指定地点。

5.3乙方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 2 日通知甲方。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第八条 安装

8.1乙方应于合同生效日后， 7 日历天内将合同标的全部交付并安装、调试完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后 5 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1甲方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2乙方应在收到甲方索赔要求后5日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被乙方接受。乙方应在甲方发出索赔要求后5日内，按照甲方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过10日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为，甲方可以全部或部分地终止合同：

乙方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，甲方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，乙方应承担甲方由此发生的额外费用。但是，乙方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

18.11 合同双方的通讯地址：

甲方: 徐州生物工程职业技术学院

地址: 徐州市三环西路297号

邮编: 221000

电话: 0516-83628918

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件《项目要求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件《项目要求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件《项目要求》；合同见合同附件4。)

合同附件1：

合同协议书

（甲方名称）（以下简称“甲方”）已接受        （乙方名称）（以下简称“乙方”）对             （项目名称）（项目编号：       ）的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到乙方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式  肆  份，具有同等法律效力，甲方  叁 份，乙方  壹 份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号： 徐生采（2025）xzsw0302 ]为准。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：____徐州生物工程职业技术学院___

甲方地址：_____徐州市三环西路297号______

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：______江苏银行徐州科技支行___________

银行帐号： _________ 60200188000406012 _________

乙方（签章）： ____________________________________

乙方地址：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ___________________________________

合同附件4：供货范围和价格清单

单位：元

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能摆闸系统 |  |  | - 10 | - 台 |  |  |
| 2 | 智能栅栏门系统 |  |  | - 2 | - 套 |  |  |
| 3 | 智能车辆道闸系统 |  |  | - 2 | - 台 |  |  |
| 4 | 全铝分段平移门系统 |  |  | - 2 | - 套 |  |  |
| 5 | 隔离防护栅栏系统 |  |  | - 500 | - 米 |  |  |
| 6 | 网上预约审批系统 |  |  | - 1 | - 项 |  |  |
| 7 | 综合布线及系统集成 |  |  | - 1 | - 项 |  |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  | - 元 |  |

评标办法

本次招标评标采用综合评分法，总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格 （60分) | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60 |
| 技术规格及参数要求 (14分) | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《项目要求》“采购清单、技术规格及参数要求”满足程度进行评分。 完全满足招标文件技术要求的得14分，重要响应指标不满足或负偏离，每项扣4分，其他响应指标不满足或负偏离，每项扣2分，扣完为止，本项最高得14分，最低得0分。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，自2022年1月1日以来，承接过相同或类似项目的，每份得2分，时间以合同签订时间为准。本项最高得4分，最低得0分。 投标文件中提供业绩合同复印件和竣工验收证明（验收报告）复印件（两者须同时具备，否则不得分，内容不清晰或未提供的不得分）。 |
| 项目实施方案(12分) | 根据响应文件中的供货及安装调试方案的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；一般的得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低不得分。 |
| 售后服务方案(10分) | 1、根据响应文件中的服务方式、免费保修服务期限、故障处理、到达现场时间、问题响应时间、解决问题时间等内容进行评价（6分）。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1.5分;可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得6分，最低得0分。 |
|  | 2、培训方案（2分）： 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1.5分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得2分，最低得0分。 |
|  | 3、免费质保期（2分）： 免费质保期在招标文件基础（3年）上，整体每增加1年加1分（不足1年不加分），最高得2分。 |

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于    年  月  日举行的       采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州生物工程职业技术学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日